#### ООО Компания «Дизель-Систем»

#### Ю/Ф адрес:150044, г. Ярославль, ул. Промышленная д.1, стр.3, офис 305 Б

#### П/адрес: 150034, г.Ярославль, а/я 4

#### Адрес ярославского производства и склада готовой продукции:

#### 152300, Ярославская область, г. Тутаев, ул. Промышленная 2Г

#### ИНН 7604250951, КПП 760201001, ОГРН 1137604016274

#### Р/с 40702810116250003198 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве

#### К/с 30101810100000000835, БИК 042007835

#### +7 (4852) 33-41-81, +7 (4852) 60-70-91, +7 (903) 646-88-98 Горячая линия

#### E-mail: dizel-system@yandex.ru  dizelsystem@yandex.ru  URL: www.d-system.ru

Производство дизельных и газопоршневых электростанций, контейнерных и передвижных установок

Опросный лист

на изготовление газопоршневой электростанции

Опросный лист содержит основные параметры, по которым производится подбор газопоршневой электростанции.

Заполненный опросный лист и другие проектные документы (техническое задание, чертежи, схемы) вы можете отправить:

- На электронную почту dizel-system@yandex.ru

- На странице сайта: https://www.d-system.ru/order

- Страница «Контакты»: https://www.d-system.ru/contact

Для получения дополнительной информации Вы можете позвонить по телефону в отдел продаж

+7 (4852) 33-41-81, +7 (903) 646-88-98

# Контактная информация и условия поставки

| Контактное лицо (имя и должность) |  |
| --- | --- |
| Телефон (с кодом города) |  |
| Электронная почта |  |
| Организация |  |
| Местонахождение и тип объекта |  |
| Необходимые сроки поставки |  |
| Количество агрегатов |  |

# Параметры нагрузки, режим эксплуатации

| Мощность | Номинальная мощность | кВт | кВА |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальная мощность | кВт | кВА |
|  | Наличие резко переменной нагрузки (одномоментное повышение/сброс мощности более 25% от мощности генератора) |
|  | Наличие “Прямого” пуска мощных электродвигателей (более 25% от мощности генератора. Например, пуск насоса, компрессора, станка) |
|  | Наличие теристорных выпрямителей, сварочных аппаратов (с нагрузкой более 20% от мощности генератора) |
|  | Наличие неравномерного распределения нагрузки (“перекос фаз” более 10%) |
| Напряжение, В | 400 | 6300 | 10500 |

# Система управления

| Автоматизация (в режиме параллельной работы рекомендуем рассмотреть 3-й степень автоматизации) | 1-й степени автоматизации в островном режиме (Эконом вариант) |
| --- | --- |
|  | 2-й степени автоматизации с автоматическим включением резерва (шкаф АВР) |
|  | 3-й степени автоматизации в автоматическом и островном режиме (Полный пакет: режим параллельной работы – синхронизация, автоматическое регулирование соотношения воздуха и газа в топливной смеси по лямбда зонду, система удаленного мониторинга и управления, система автоматического поддержания уровня масла в картере двигателя, электрический предпусковой подогреватель охлаждающей жидкости ПОЖ 220В, система учёта электрической энергии) |
|  | С возможностью одиночной работой в параллель с сетью и групповой параллельной работой в параллель с сетью, с автоматическим включением и отключением ГПУ в зависимости от мощности и нагрузки |
|  | Параллельная работа (синхронизация) | Одиночная работа в параллель с сетью |
|  |  | Групповая параллельная работа |
|  |  | Групповая параллельная работа в параллель с сетью |
|  | Дополнительные требования к системе управления агрегатом: |

# Место установки и требования к исполнению

| Климатические условия | Минимальная температура воздуха, oС |  |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальная температура воздуха, oС |  |
|  | Высота над уровнем моря, м |  |
|  | Дополнительные особенности места установки агрегата: |
| Исполнение | Открытое (на раме) |
|  | Погодозащитный капот (кожух) |
|  | Контейнер: | Блок-контейнер «Север» (из утепленных сэндвич-панелей) | Блок-контейнер «Север-М» (на базе морских контейнеров) |
|  | Укажите максимальные допустимые габариты (необходимо в случае ограниченного пространства для установки оборудования) |

# Комплектация

| Двигатель | Модель двигателя или пожелания к нему. В ассортименте представлены газопоршневые установки с двигателями: ЯМЗ,ТМЗ,ММЗ, Baudouin. |
| --- | --- |
| Опции двигателя | Система утилизации тепла Требуемая тепловая мощность, кВт / дополнительные требования к системе утилизации тепла: |
|  | Низкошумный глушитель |
|  | Дополнительные требования и опции двигателя: |
| Тип газа (диаметр трубы, давление газа – кг/см2, МПа) | Природный газ (магистраль, метан, пропан-бутан) |
|  | Попутный нефтяной газ |
|  | Биогаз (Синтез-газ, Пиролизный газ, Генераторный газ и т.д.) |
|  | Дополнительные требования: |
| Опции генератора и электрической системы установки | Дополнительные требования к генератору и электрической системе установки: |
| Опции системы управления | Ручное регулирование соотношения воздуха и газа в топливной смеси |
|  | Автоматическое регулирование соотношения воздуха и газа в топливной смеси |
|  | Система дистанционного мониторинга и управления |
|  | Система автоматического поддержания уровня масла в картере двигателя |
|  | Система учета электрической энергии |
| Запчасти и расходные материалы | Комплект ЗИП на период (от 50 до 8000 м/ч) |
|  | Другие запчасти и расходные материалы: |

# Услуги

| Услуги | Пуско-наладка |
| --- | --- |
|  | Обучение |
|  | Лизинг |
|  | Шеф-монтаж |
|  | Комментарии: |

# Доставка

| Способ доставки | До места эксплуатации |
| --- | --- |
|  | До склада заказчика |
|  | До транспортной компании |
|  | Самовывоз |
|  | Адрес доставки: |

# Text boxes

✔